## DL4YHF Diode Probe Calibration (BAT63-02V coupled directly to 50 Ohm dummyload on SMA flange)
P / dBm	Udet 144 MHz / mV	Udet 435 MHz / mV	Udet 2.4 GHz / mV
-30	0.7	0.9	0.8
-27	1.4	1.8	1.7
-24	2.9	3.5	3.4
-20	7	7.5	8
-18	11	11.6	13
-15	19	21.9	24
-12	34.5	36.8	41
-9	57.5	62.4	69
-6	93	95	116
-3	144	147	184
0	225	222	300
3	340	337	490
6	497	494	720
9	741	739	1073
12	1070	1083
15	1515	1517
18	2190	2120
21	2910	2930
Diode Probe Calibration
P / dBm
Udet / mV